Załącznik Nr 3

**FORMULARZ OFERTOWY – BLOK NR 3 zmieniony**

Nazwa i adres wykonawcy …………………………………………………………………………………….

NIP ……………………………………………………………………………………………………………….

E-mail ……………………………………………………………… tel. ………………………………………..

Składając ofertę na **dostawę materiałów elektrycznych dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu** oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami zawierającymi w sobie m.in. koszty transportu, rozładunku i podatek VAT:

| ***Lp*** | ***Nazwa*** | ***Opis przedmiotu*** | ***J.m.*** | ***Ilość*** | ***Cena jednostkowa brutto zł*** | ***Wartość brutto w zł***  ***rubr.5 x rubr.6*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Opraw Led 50-60W  60x60 cm  Kaseton do sufitów panelowych | Parametry techniczne produktu:  zasilanie 220-240 V AC / 50/60 Hz  oprawa oświetlenia bezpośredniego z wbudowanym modułem liniowym Led,  stopień ochrony IP - 20/44,  kąt świecenia - 120°-140º,  napięcie (V) - 220-240,  moc (W) - 50-60,  strumień świetlny (lm) ≥ 5500,  barwa światła - neutralna,  kolor biały,  materiał obudowy blacha stalowa malowana proszkowo,  wysokość: 37 ± 5 (mm),  szerokość: 595 ± 5 (mm),  długość: 595 ± 5 (mm),  źródło światła: LED,  źródło światła w komplecie: tak | szt. | 20 | ……………… zł  za 1 szt. |  |
| 2. | Gniazdo hermetyczne z uziemieniem, podwójne | montaż: N/T klapka biała stopień ochrony:IP44 napięcie znamionowe: 250V,  prąd znamionowy 16A | szt. | 40 | ……………… zł  za 1 szt. |  |
| 3. | Złącze zaciskowe WAGO | 3x0,14 – 4 mm2 | szt. | 200 | ……………… zł  za 1 szt.. |  |
| 4. | Puszka hermetyczna 4 wylotowa 75/75/33 | długość: 75mm  głębokość: 33mm  szerokość: 75mm  liczba wypustów: 4  materiał: tworzywo sztuczne  stopień ochrony IP67 | szt. | 40 | ……………… zł  za 1 szt.. |  |
| 5. | Wkładka topikowa 25 A | gF  DII  25 A  500 V | szt. | 30 | ……………… zł  za 1 szt.. |  |
| 6. | Wkładka topikowa 20 A | gF  DII  20 A  500 V | szt. | 30 | ……………… zł  za 1 szt. |  |
| 7. | Wkładka topikowa 16 A | gF  DII  16 A  500 V | szt. | 30 | ……………… zł  za 1 szt. |  |
| 8. | Świetlówka LED | Moc nominalna: 16 - 20W;  Długość 120cm;  Trzonek G13;  Napięcie znamionowe: 220-240V;  Strumień świetlny: 1400 - 2000lm;  Barwa światła: 4000K neutralna; | szt. | 50 | ……………… zł  za 1 szt. |  |
| 9. | Świetlówka | Moc nominalna: 36W;  Długość 120cm;  Trzonek G13;  Napięcie znamionowe: 220-240V; | szt. | 25 | ……………… zł  za 1 szt. |  |
| 10. | Żarówka LED | Moc nominalna: 10 - 15W;  Mocowanie: E27;  Napięcie znamionowe: 220-240V;  Strumień świetlny: 1000 - 2000lm;  Barwa światła: 4000K neutralna;  Kształt: kulisty. | szt. | 100 | ……………… zł  za 1 szt. |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA** | | | | | |  |

Warunki zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia do **06.12.2024 r.**
2. Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.
3. Przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, wolnym od wad materiałowych, wad fizycznych, wad robocizny lub jakiejkolwiek innej wady technicznej i technologicznej oraz odpowiadający normą jakościowym i ilościowym, z okresem przydatności do użycia nie krótszym niż min. 24 miesiące.
4. Przedmiot umowy powinien posiadać zgodnie z przepisami odpowiedni atest, certyfikat i deklaracje zgodności. Wykonawca dostarczy w/w dokumenty razem z przedmiotem umowy.
5. Przedmiot umowy powinien być dostarczony na paletach, które nie będą podlegać zwrotowi.
6. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym.
7. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z  dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

…….…………..…………, dn. ……………… ……………………………….

miejscowość podpis osoby uprawnionej