Załącznik Nr 3

**FORMULARZ OFERTOWY – BLOK NR 3 zmieniony**

Nazwa i adres wykonawcy …………………………………………………………………………………….

NIP ……………………………………………………………………………………………………………….

E-mail ……………………………………………………………… tel. ………………………………………..

Składając ofertę na **dostawę materiałów elektrycznych dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu** oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami zawierającymi w sobie m.in. koszty transportu, rozładunku i podatek VAT:

| ***Lp*** | ***Nazwa*** | ***Opis przedmiotu*** | ***J.m.*** | ***Ilość*** | ***Cena jednostkowa brutto zł*** | ***Wartość brutto w zł******rubr.5 x rubr.6*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Opraw Led 50-60W 60x60 cm Kaseton do sufitów panelowych | Parametry techniczne produktu:zasilanie 220-240 V AC / 50/60 Hzoprawa oświetlenia bezpośredniego z wbudowanym modułem liniowym Led,stopień ochrony IP - 20/44,kąt świecenia - 120°-140º,napięcie (V) - 220-240,moc (W) - 50-60,strumień świetlny (lm) ≥ 5500,barwa światła - neutralna,kolor biały,materiał obudowy blacha stalowa malowana proszkowo,wysokość: 37 ± 5 (mm), szerokość: 595 ± 5 (mm), długość: 595 ± 5 (mm), źródło światła: LED, źródło światła w komplecie: tak  | szt. | 20 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 2. | Gniazdo hermetyczne z uziemieniem, podwójne | montaż: N/T klapka biała stopień ochrony:IP44 napięcie znamionowe: 250V,prąd znamionowy 16A | szt. | 40 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 3. | Złącze zaciskowe WAGO | 3x0,14 – 4 mm2  | szt. | 200 | ……………… złza 1 szt.. |  |
| 4. | Puszka hermetyczna 4 wylotowa 75/75/33 | długość: 75mmgłębokość: 33mmszerokość: 75mmliczba wypustów: 4materiał: tworzywo sztucznestopień ochrony IP67 | szt. | 40 | ……………… złza 1 szt.. |  |
| 5. | Wkładka topikowa 25 A | gFDII25 A500 V | szt. | 30 | ……………… złza 1 szt.. |  |
| 6. | Wkładka topikowa 20 A | gFDII20 A500 V | szt. | 30 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 7. | Wkładka topikowa 16 A | gFDII16 A500 V | szt. | 30 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 8. | Świetlówka LED | Moc nominalna: 16 - 20W;Długość 120cm;Trzonek G13;Napięcie znamionowe: 220-240V;Strumień świetlny: 1400 - 2000lm;Barwa światła: 4000K neutralna; | szt. | 50 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 9. | Świetlówka | Moc nominalna: 36W;Długość 120cm;Trzonek G13;Napięcie znamionowe: 220-240V; | szt. | 25 | ……………… złza 1 szt. |  |
| 10. | Żarówka LED | Moc nominalna: 10 - 15W;Mocowanie: E27;Napięcie znamionowe: 220-240V;Strumień świetlny: 1000 - 2000lm;Barwa światła: 4000K neutralna;Kształt: kulisty. | szt. | 100 | ……………… złza 1 szt. |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA** |  |

Warunki zamówienia:

1. Termin wykonania zamówienia do **06.12.2024 r.**
2. Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.
3. Przedmiot umowy winien być fabrycznie nowy, nieużywany, wolnym od wad materiałowych, wad fizycznych, wad robocizny lub jakiejkolwiek innej wady technicznej i technologicznej oraz odpowiadający normą jakościowym i ilościowym, z okresem przydatności do użycia nie krótszym niż min. 24 miesiące.
4. Przedmiot umowy powinien posiadać zgodnie z przepisami odpowiedni atest, certyfikat i deklaracje zgodności. Wykonawca dostarczy w/w dokumenty razem z przedmiotem umowy.
5. Przedmiot umowy powinien być dostarczony na paletach, które nie będą podlegać zwrotowi.
6. Oświadczam, iż zapoznałem się i akceptuję warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym.
7. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z  dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 …….…………..…………, dn. ……………… ……………………………….

 miejscowość podpis osoby uprawnionej