Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 1 kpl. klimatyzatora ( jednostka zewnętrzna , jednostka wewnętrzna) do pomieszczenia w budynku nr 5 (wysoki parter) OSS SG w Lubaniu, polegająca na dostawie i montażu klimatyzatora w miejsce istniejącego.

1. Specyfikacja techniczna:

Klimatyzator – 1 kpl. ( jednostka zewnętrzna, jednostka wewnętrzna):

* 1x jednostka wewnętrzna;
* 1x jednostka zewnętrzna;
* 1x pilot bezprzewodowy;
* 1x instrukcja obsługi;

1. Dane techniczne:

* Typ ścienny;
* Moc chłodnicza: 5,3 kW; (± 0,3 kW).
* Moc grzewcza:5,5 kW; (± 0,3 kW).
* SEER : min 7,2;
* SCOP : min 4,3;
* Poziom ciśnienia akustycznego – tryb cichy;

1. **Funkcje klimatyzatora:**

* Filtr podwójna ochrona-podwójny filtr ochronny przyciąga i zbiera drobiny kurzu;
* Automatyczne oczyszczanie- zapewnia czyste powietrze poprzez zapobieganie powstawaniu bakterii, pleśni i zapachów, które mogłyby gromadzić się wewnątrz jednostki;
* Mocne chłodzenie;
* Skuteczne ogrzewanie;
* Niski poziom hałasu maks. 19dB(A);

1. Informacje dodatkowe:
   1. Przed złożeniem oferty możliwa jest wizja lokalna, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
   2. Wykonawca zobowiązany jest na własne ryzyko i koszt do samodzielnego dokonania właściwych pomiarów przed rozpoczęciem realizacji prac. Podane przez Zamawiającego wymiary służą wyłącznie do kalkulacji ceny oferty.
   3. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia powierzchni przed zapyleniem i zabrudzeniem, a w przypadku ich wystąpienia usunąć wszystkie zabrudzenia. Miejsce prac montażowych należy pozostawić w stanie   
      nie wymagającym dodatkowego uprzątnięcia. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów i usterek powstałych w skutek wykonywanych prac.
   4. Wszystkie materiały, sprzęt i środki niezbędne do realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy własnym staraniem i na swój koszt. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca winien wkalkulować w cenę oferty.
   5. Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był nowy, pełnowartościowy, czysty, wykonany z trwałego materiału, wolny od wad technicznych   
      i prawnych, spełniający wymogi bezpieczeństwa oraz normy przewidziane obowiązującym prawem, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   6. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy na gładko wszelkich, powstałych w trakcie wykonywanych prac, ubytków w ścianie.
   7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy/uzupełnienia wszelkich uszkodzeń wykładziny powstałych w trakcie wykonywanych prac.
   8. Prowadzenie prac będzie możliwe w przedziale czasowym od poniedziałku   
      do piątku w godzinach od 7:30 - 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
   9. Po każdorazowym zakończeniu prac miejsce prowadzonych robót musi zostać dokładnie posprzątane w stopniu pozwalającym na funkcjonowanie biur (prowadzenie działalności) od pn. do pt. w godz. 7:30 – 15:30, a wszystkie drzwi do biur muszą zamykać się na klucz.
   10. Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, umiejętności, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
   11. Wykonawca udzieli gwarancji - 24 miesięcy. Gwarancja obejmuje materiały   
       i elementy z których zostały wykonany klimatyzator -oraz prace montażowe   
       i wykończeniowe. Naprawy gwarancyjne realizowane będą w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady i/lub usterki na adres e-mail lub nr telefonu Wykonawcy. Jeżeli ze względów technologicznych lub przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe zachowanie ww. terminu, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie usterek, poinformować pisemnie Zamawiającego o tych przyczynach   
       i uzgodnić z nim odpowiedni termin usunięcia wady. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wydłużony termin usunięcia wad z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie nalicza   
       kar umownych, o których mowa w § 7.