Projekt nr IZGW.01.01-IZ.00-0004/24 pn. Wdrożenie rekomendacji z misji ewaluacyjnej Schengen w zakresie zwiększenia potencjału psów tropiąco - patrolowych w ochronie zewnętrznej granicy lądowej UE dofinansowany ze środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021-2027

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – APTECZKA/TORBA DUŻA (PRZENOŚNA) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Zamówienie realizowane ramach projektu nr IZGW.01.01-IZ.00-0004/24 pn. „Wdrożenie rekomendacji z misji ewaluacyjnej Schengen w zakresie zwiększenia potencjału psów tropiąco - patrolowych w ochronie zewnętrznej granicy lądowej UE” dofinansowanego ze środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021-2027

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 6 szt. apteczek/toreb dużych (przenośnych) wraz z wyposażeniem do udzielania pierwszej pomocy. Obudowa apteczki powinna być wykonana z twardego plastiku, który chroni przed kurzem, wilgocią i brudem oraz pozwala na użytkowanie w trudnych warunkach. Produkt fabrycznie nowy, nieużywany. Apteczka powinna zawierać instrukcję w języku polskim użycia do każdego produktu z wyposażenia.

Wymiary: 420 mm x 300 mm x 118 mm (+/- 30 mm do każdego wymiaru), waga: 3409 g, +/- 500 g.

Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE, wyprodukowane zgodnie z normami UE.

Termin ważności produktów: 5 lat

- Wyposażenie apteczki zawiera minimum poniższe elementy:

- 3 szt. - Duży zestaw do tamowania krwi,

- 4 szt. - Mały zestaw do tamowania krwi,

- 1 zestaw - Plastry opatrunkowe plastikowe (45 plastrów),

- 1 zestaw - Plastry opatrunkowe tekstylne (40 plastrów),

- 1 szt. -  Maska do sztucznego oddychania,

- 1 szt. - Koc ratunkowy termoizolacyjny,

- 2 szt. - Opaska elastyczna,

- 2 szt. - Bandaż piankowy 6x40 cm,

- 1 szt. - Okład chłodzący,

- 1 szt. - Nożyczki ratunkowe,

- 1 szt. - Pęseta 10 cm,

- 1 szt. - Taśma chirurgiczna,

- 1 szt. - Instrukcja Pierwszej Pomocy,

- 1 szt. - Chusta 60 cm x 80 cm,

- 6 szt. - Kompresów 10 cm x 10cm,

- 2 szt. - Opatrunki na oczy,

- 5 szt. - Opasek nietkanych (Non-woven) 20 cm x 30 cm,

- 28 szt. - Plastrów, różne rozmiary,

- 2 szt. - Torebki plastikowe,

- 2 pary - Rękawice jednorazowe.