Załącznik nr 2 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

STÓŁ CHŁODNICZY Z 4 SZUFLADAMI:

Stół chłodniczy o wymiarach 900x700x876mm ma pojemność komory 220l.

Przeznaczony jest do przechowywania żywności w zakresie temperatur +2~+8 0C.

Obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej

Zastosowane materiały ułatwiają utrzymanie czystości.

Dolny agregat chłodniczy zasilany jest prądem o napięciu 220-240V  ~50Hz.

Elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.

Chłodzenie statyczne z obiegiem wymuszonym wentylatorem oraz funkcję automatycznego odszraniania.

Parametry:

Pojemność [l]: 220 l

Wymiary (DxSxW) [cm]: 900x700x870 mm

Materiał: stal nierdzewna

Norma gastronomiczna [GN]: 1/1

Klasa energetyczna: min. C