Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

- DYSTRYBUTOR do wody, wolnostojący, zestaw do wody gazowanej – 5 szt.

- możliwość wyboru pomiędzy wodą gorącą (90°), zimną (6-9°) i gazowaną

- bezpośrednie podłączenie pod system wodociągowy

- zaawansowany system filtracji oparty na wymiennych filtrach

- system dodatkowej ochrony antybakteryjnej

- zabezpieczenie przed poparzeniem

- osobna wylewka do wody gazowanej

- filtr do wstępnej filtracji wody (żywotność 6 miesięcy / 11,000 L)

- butla z gazem CO2 mieszcząca się w dystrybutorze

- reduktor ciśnienia do butli CO2

- zestaw podłączeniowy, do podłączenia dystrybutora do systemu wodociągowego.

- NABLATOWY DYSTRYBUTOR wody gazowanej z akcesoriami – 1 szt.

- możliwość wyboru pomiędzy wodą gorącą (90°), zimną (6-9°) i gazowaną

- bezpośrednie podłączenie pod system wodociągowy

- zaawansowany system filtracji oparty na wymiennych filtrach

- system dodatkowej ochrony antybakteryjnej (np. lampy UV)

- zabezpieczenie przed poparzeniem

- czujnik przeciwzalaniowy

- panel sterujący

- czujnik zbliżeniowy do szybkiej dystrybucji wody zimnej

- filtr do wstępnej filtracji wody (żywotność 6 miesięcy / 11,000 L)

- butla z gazem CO2

- reduktor ciśnienia do butli CO2

- zestaw podłączeniowy, do podłączenia dystrybutora do systemu wodociągowego.

- wys/szer/głęb max 50/32/40