Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **DYSTRYBUTOR do wody, wolnostojący, zestaw do wody gazowanej – 5 szt.**
* możliwość wyboru pomiędzy **wodą gorącą** (90**°**),**zimną** (6-9°) i **gazowaną**
* bezpośrednie podłączenie pod system wodociągowy
* zaawansowany system filtracji oparty na wymiennych filtrach
* system dodatkowej ochrony antybakteryjnej
* zabezpieczenie przed poparzeniem
* osobna wylewka do wody gazowanej
* filtr do wstępnej filtracji wody **(żywotność 6 miesięcy / 11,000 L)**
* **butla z gazem CO2** mieszcząca się w dystrybutorze
* reduktor ciśnienia do butli CO2
* [zestaw podłączeniowy](https://kawawbiurze.pl/produkt/zestaw-podlaczenia-stalego-doplywu-wody-do-ekspresu/), do podłączenia dystrybutora do systemu wodociągowego.
1. **NABLATOWY DYSTRYBUTOR wody gazowanej z akcesoriami – 1 szt.**
* możliwość wyboru pomiędzy **wodą gorącą** (90**°**),**zimną** (6-9°) i **gazowaną**
* bezpośrednie podłączenie pod system wodociągowy
* zaawansowany system filtracji oparty na wymiennych filtrach
* system dodatkowej ochrony antybakteryjnej (np. lampy UV)
* zabezpieczenie przed poparzeniem
* czujnik przeciwzalaniowy
* panel sterujący
* czujnik zbliżeniowy do szybkiej dystrybucji wody zimnej
* filtr do wstępnej filtracji wody **(żywotność 6 miesięcy / 11,000 L)**
* **butla z gazem CO2**
* reduktor ciśnienia do butli CO2
* [zestaw podłączeniowy](https://kawawbiurze.pl/produkt/zestaw-podlaczenia-stalego-doplywu-wody-do-ekspresu/), do podłączenia dystrybutora do systemu wodociągowego.
* wys/szer/głęb max 50/32/40