Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BLOK nr 3 – dostawa wentylatorów, grzejników olejowych i klimatyzatorów przenośnych

| Lp | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | WENTYLATOR ELEKTRYCZNY KOLUMNOWY: materiał, kolor, cechy szczególne: - wentylator kolumnowy z możliwością regulacji prędkości; - funkcje dodatkowe: podświetlenie, timer, wyświetlacz, automatyczna oscylacja; - sterowanie elektroniczne; - moc: min. 45 W; - 3 prędkości nawiewu; - materiał: metal i tworzywo sztuczne; - kolor: czarny, biały lub zbliżony; - napięcie zasilania: 220 – 240 V; - długość kabla: 1,5 m (± 0,5 m); wymiary: - szerokość: 15 - 25 cm; - głębokość: 15 - 25 cm; - wysokość: 75 - 120 cm. | 10 szt. |
| 2 | WENTYLATOR ELEKTRYCZNY PODŁOGOWY: materiał, kolor, cechy szczególne: - wentylator podłogowy z możliwością regulacji prędkości; - kratka zabezpieczająca przed obrażeniami; - moc: min. 70 W; - 3 prędkości wentylatora; - materiał: metal i tworzywo sztuczne; - kolor: czarny, srebrny lub zbliżony; - poziom hałasu: max. 70 dB(A); - napięcie zasilania: 220 – 240 V; - długość kabla: 1,6 m (± 0,5 m); wymiary: - szerokość: 50 - 60 cm; - głębokość: 18 - 25 cm; - wysokość: 50 - 60 cm; - średnica wentylatora: 40 - 50 cm. | 4 szt. |
| 3 | GRZEJNIK OLEJOWY ELEKTRYCZNY: materiał, kolor, cechy szczególne: - materiał: stal; - kolor: czarny, biały lub zbliżony; - min. 9 żeberek; - moc: min. 2000 W; - 3 poziomy grzania; - napięcie zasilania: 220 – 240 V; - długość kabla: 1,6 m (± 0,5 m); - podstawa na kółkach; - automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem; wymiary: - wysokość 55 - 65 cm; - szerokość 25 - 30 cm; - głębokość 35 - 40 cm. | 10 szt. |
| 4 | KLIMATYZATOR PRZENOŚNY: materiał, kolor, cechy szczególne: - moc urządzenia 2500 - 3500 W; - wydajność 350 - 400 m³/h; - maksymalna moc chłodzenia 12000 BTU/2600 W; - 3 prędkości pracy; - regulacja prędkości pracy; - rura wylotu powietrza 1,5 - 2 m; - 2 adaptery do rury; - końcówka wylotu rury; - łącznik rury; - taśma montażowa do uszczelki okiennej; - uniwersalna uszczelka okienna; - wężyk odpływowy; wymiary: - wysokość 60 - 75 cm; - szerokość 40 - 50 cm; - głębokość 30 - 40 cm. | 10 szt. |

- Termin wykonania zamówienia do 25.11.2025 r.

- Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, dokonania ich rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

- Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.