Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

– na dostawę filtrów powietrza

| Lp | Opis | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | FILTR POWIETRZA 830X740X45: materiał, kolor, cechy szczególne: - filtr kasetowy; - włóknina filtracyjna poliestrowa w klasie filtracji G4 (EU4); - rama metalowa; - filtr plisowany, o konstrukcji falistej wzmacniany siatką; wymiary: - wysokość: 830 mm; - szerokość: 740 mm; - głębokość: 45 mm. | 40 szt. |
| 2 | FILTR POWIETRZA 592X905X100: materiał, kolor, cechy szczególne: - filtr kasetowy; - włóknina filtracyjna poliestrowa w klasie filtracji G4 (EU4); - rama metalowa; - filtr plisowany, o konstrukcji falistej wzmacniany siatką; wymiary: - wysokość: 592 mm; - szerokość: 905 mm; - głębokość: 100 mm. | 20 szt. |
| 3 | FILTR POWIETRZA 440X493X50: materiał, kolor, cechy szczególne: - filtr kasetowy; - włóknina filtracyjna poliestrowa w klasie filtracji F7 (EU7); - rama metalowa; - filtr plisowany, o konstrukcji falistej wzmacniany siatką; wymiary: - wysokość: 440 mm; - szerokość: 493 mm; - głębokość: 50 mm. | 32 szt. |
| 4 | FILTR POWIETRZA 196X384X40: materiał, kolor, cechy szczególne: - filtr kasetowy; - włóknina filtracyjna poliestrowa w klasie filtracji F7 (EU7); - rama metalowa; - filtr plisowany, o konstrukcji falistej wzmacniany siatką; wymiary: - wysokość: 196 mm; - szerokość: 384 mm; - głębokość: 40 mm. | 24 szt |
| 4 | FILTR POWIETRZA 403X253X48: materiał, kolor, cechy szczególne: - filtr kasetowy; - włóknina filtracyjna poliestrowa w klasie filtracji F7 (EU7); - rama metalowa; - filtr plisowany, o konstrukcji falistej wzmacniany siatką; wymiary: - wysokość: 196 mm; - szerokość: 384 mm; - głębokość: 40 mm. | 48 szt |

- Termin wykonania zamówienia: do dnia 12.12.2025 r.

- Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, dokonania ich rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

- Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.