
[image: image1.jpg]Fundusze Europejskie " .

na Migracje, Granice Rzeczpospolita Doﬁnan§owane przez
. . A Polska Unig Europejska
i Bezpieczenstwo




Projekt nr IZGW.01.01-IZ.00-0004/24 pn. Wdrożenie rekomendacji z misji ewaluacyjnej Schengen w zakresie zwiększenia potencjału psów tropiąco - patrolowych w ochronie zewnętrznej granicy lądowej UE dofinansowany ze środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021-2027

   Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – APTECZKA/TORBA DUŻA (PRZENOŚNA) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM
Zamówienie realizowane ramach projektu nr IZGW.01.01-IZ.00-0004/24 pn. „Wdrożenie rekomendacji z misji ewaluacyjnej Schengen w zakresie zwiększenia potencjału psów tropiąco - patrolowych w ochronie zewnętrznej granicy lądowej UE” dofinansowanego ze środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami na lata 2021-2027
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 szt. apteczek/toreb dużych (przenośnych) wraz z wyposażeniem do udzielania pierwszej pomocy. Obudowa apteczki powinna być wykonana z twardego plastiku, który chroni przed kurzem, wilgocią i brudem oraz pozwala na użytkowanie w trudnych warunkach. Produkt fabrycznie nowy, nieużywany. Apteczka powinna zawierać instrukcję w języku polskim użycia do każdego produktu z wyposażenia. 

Wymiary: 420 mm x 300 mm x 118 mm (+/- 30 mm do każdego wymiaru), waga: 3409 g, +/- 500 g.

Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE, wyprodukowane zgodnie z normami UE. 
Termin ważności produktów, na których producent określił termin przydatności
min. 34 miesiące od dnia dostawy.
1. Wyposażenie apteczki zawiera minimum poniższe elementy: 

· 3 szt. - Duży zestaw do tamowania krwi,

· 4 szt. - Mały zestaw do tamowania krwi,

· 1 zestaw - Plastry opatrunkowe plastikowe (45 plastrów),

· 1 zestaw - Plastry opatrunkowe tekstylne (40 plastrów),

· 1 szt. -  Maska do sztucznego oddychania,

· 1 szt. - Koc ratunkowy termoizolacyjny,

· 2 szt. - Opaska elastyczna,

· 2 szt. - Bandaż piankowy 6x40 cm,

· 1 szt. - Okład chłodzący,

· 1 szt. - Nożyczki ratunkowe,

· 1 szt. - Pęseta 10 cm,

· 1 szt. - Taśma chirurgiczna,

· 1 szt. - Instrukcja Pierwszej Pomocy,

· 1 szt. - Chusta 60 cm x 80 cm,

· 6 szt. - Kompresów 10 cm x 10cm,

· 2 szt. - Opatrunki na oczy,

· 5 szt. - Opasek nietkanych (Non-woven) 20 cm x 30 cm, 

· 28 szt. - Plastrów, różne rozmiary,

· 2 szt. - Torebki plastikowe,

· 2 pary - Rękawice jednorazowe.
