Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

– na dostawę osuszaczy powietrza

| Lp | Opis | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | OSUSZACZ POWIETRZA: cechy szczególne: - typ - budowlany - zasilanie - 230 V - powierzchnia osuszania – od 350 m2 do 400 m2 - wydajność osuszania (przy 30 °C RH80%) – od 80 l do 90 l / 24 h - przepływ powietrza – od 400 m3/h do 500 m3/h - temperatura pracy - 5 °C - 35 °C - moc maksymalna – od 1250W do 1350W - moc znamionowa – od 900W do 1000W - prąd znamionowy – od 4,3A do 4,8A - maksymalny pobór prądu – od 5,5A do 6,0A - gwarancja od 24 miesięcy do 36 miesięcy | 2 szt. |

- Termin wykonania zamówienia: do dnia 10.12.2025 r.

- Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, dokonania ich rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

- Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.