Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w ramach rozpoznania rynku pn. „Dostawa materiałów budowlanych dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2 w ramach Projekt nr IZGW.01.01-IZ.00-0004/24, tytuł projektu: „Wdrożenie rekomendacji 
z misji ewaluacyjnej Schengen w zakresie zwiększenia potencjału psów tropiąco - patrolowych w ochronie zewnętrznej granicy lądowej UE” dofinansowywany 
ze środków Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami 
i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami 
na lata 2021-2027.

- Warunki realizacji zamówienia

- Dostawa świadczona będzie w ilościach wskazanych w części IV Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Oferowany towar musi być zgodny z wymaganiami każdej pozycji wykazu materiałów w części IV OPZ.

- Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, w pierwszym gatunku i wolne od wad.

- Na oferowane materiały dostawca zobowiązany jest przekazać wszystkie dokumenty, które otrzymał od producenta, w szczególności dokument gwarancyjny.

- Jeżeli opakowania i wszelkie na nich oznaczenia producenta opisują wszystkie wymagane opisem przedmiotu cechy wówczas jest to wystarczające i należy takie opakowanie traktować jako dokument potwierdzający zgodność oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia.

- W przypadku stwierdzenia wady produktu, Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie wymienić go na produkt wolny od wad.

- Dostawa materiałów budowlanych świadczona będzie na rzecz Zamawiającego:

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2 w Lubaniu.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do dostarczenia zamówionych materiałów budowlanych do miejsc odbioru zamówienia wskazanych przez Zamawiającego w ilościach wskazanych w części IV  - Magazyn Kwaterunkowy w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2 w Lubaniu.

- Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane 
z: załadunkiem, dostarczeniem, rozładunkiem, wniesieniem materiałów budowlanych, organizacją i uporządkowaniem terenu po zakończeniu zamówienia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również ubezpieczenia transportu, zabezpieczeniem transportu i przedmiotu dostawy na czas jej realizacji.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację dostawy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo, skutki wypadków przy pracy lub szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim.

- Opakowania jednostkowe oraz zbiorcze materiałów budowlanych winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały budowlane będące przedmiotem dostawy:

- pochodzą z bieżącej produkcji,

- posiadają wymagane atesty, opinie techniczne i dopuszczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymogów określonych powyżej.

- Przy dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające zastosowanie 
i użytkowanie zamawianych materiałów budowlanych.

- Osoba ze strony Zamawiającego upoważniona do odbioru dostarczonych materiałów dokona sprawdzenia pod względem ilościowym, rodzajowym 
i jakościowym dostarczonych materiałów budowlanych i potwierdzi Wykonawcy zgodność lub niezgodność w Protokole odbioru.

- Podczas przekazywania materiałów zamawiający ma prawo odmówić ich przyjęcia w przypadkach, gdy są widoczne jego wady, dokumentacja jest niekompletna lub gdy dostarczony materiał nosi ślady użytkowania.

- Termin przydatności do użycia materiałów budowlanych np. farby, lakiery itp. 
w dniu ich dostarczenia Zamawiającemu nie może być krótszy niż:

- materiały objęte gwarancją producenta od 3 do 6 miesięcy: gwarancja producenta,

- materiały objęte gwarancją producenta od 6 do 12 miesięcy: gwarancja producenta minus 1 miesiąc,

- materiały objęte gwarancją producenta powyżej 12 miesięcy: gwarancja producenta minus 2 miesiące.

- Dostawa materiałów budowlanych odbywać się będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od  pracy) od godz. 8:00 do 15:00.

- Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego termin, godzinę i miejsce realizacji zamówienia na dwa dni robocze przed planowaną dostawą.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać materiały do Zamawiającego zgodnie ze złożonym Formularzem ofertowym oraz zapewnia, że materiały przechowywane były i transportowane zgodnie z warunkami określonymi 
w obowiązujących przepisach, normach oraz kartach charakterystyki.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania materiałów budowlanych bezpośrednio do rąk upoważnionego pracownika Zamawiającego. 
Nie dopuszcza się pozostawiania zamówionych materiałów bez opieki 
lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.

- Termin realizacji oraz wykonania zamówienia

Terminy realizacji przedmiotu umowy: do dnia 18.12.2025 r.

BLOK nr 5 – na dostawę materiałów budowlanych

| Lp | Nazwa | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Preparat gruntujący | - grunt głęboko penetrujący; - zwiększający przyczepność do podłożą; - barwa nie biała; - preparat stosowany w budownictwie i remontach do przygotowania podłoża przed nałożeniem kolejnych warstw materiałów, takich jak farby, płytki czy tynki; - miejsce użytkowania: wewnętrzny / zewnętrzny; - gęstość ok 1,0 kg/dm3; - temperatura stosowania: od +5°C do +25°C; - zużycie od 0,1 do 0,5 l/m2; - opakowanie: 5 litrów lub 10 litrów. | L | 30 |
| 2 | Farba ceramiczna biała do ścian i sufitów | - farba emulsja na bazie żywic akrylowych; - odporność na szorowanie klasa 1; - stopień połysku: mat; - gęstość 1,29 g/cm3; - odporna na plamy, zmywanie i szorowanie; - dobra przepuszczalność pary wodnej; - opakowanie: 5 l (± 0,5 l); - kolor: biały. | L | 50 |
| 3 | Farba ceramiczna kolorowa do ścian i sufitów | - farba emulsja na bazie żywic akrylowych; - odporność na szorowanie klasa 1; - stopień połysku: mat; - gęstość 1,29 g/cm3; - odporna na plamy, zmywanie i szorowanie - dobra przepuszczalność pary wodnej; - opakowanie: 5 litrów (± 0,5 litra); - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. | L | 15 |
| 4 | Farba chlorokauczukowa do malowania rur co | - farba chlorokauczukowa do malowania rur co; - opakowanie: 0,8 l - 1 l; kolor: biały do uzgodnienia z Zamawiającym. | L | 3,2 |
| 5 | Farba chlorokauczukowa | - farba chlorokauczukowa do malowania ościeżnic metalowych; - opakowanie: 0,8 l - 1 l; kolor: biały do uzgodnienia z Zamawiającym. | L | 2,4 |
| 6 | Farba emalia akrylowa biała | - pojemność: 0,9 l (± 0,1 l); - kolor: biały matowy. | L | 7,2 |
| 7 | Gipsowa gładź szpachlowa | - nie kurczy się w czasie wysychania i wiązania, - łatwa w szlifowaniu, - tworzy trwałe podłoża pod powłoki malarskie, opakowanie: 2, 5, 25 kg; - czas schnięcia: 2-3 godz., można stosować także do łączenia płyt gipsowo – kartonowych. | kg | 30 |
| 8 | Benzyna ekstrakcyjna | - cechy produktu: wiele zastosowań, odtłuszcza; - barwa: bezbarwna do słomkowej; - konsystencja: nisko lepka ciecz; - produkt przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem; - służy także do: rozcieńczania olejów, smarów, wosków; - do czyszczenia części, narzędzi i innych zabrudzonych elementów. | L | 4 |
| 9 | Płyta gipsowo-kartonowa ogniochronna | - płyta gipsowo-kartonowa; - odporna na wysokie temperatury; - grubość: 12.5 mm; - długość: 260 cm; - szerokość: 120cm; - powierzchnia: 3,12 m². | szt. | 4 |
| 10 | Wkręty do płyt gipsowo-kartonowej do metalu 3,5x35 | - przeznaczenie: płyta gipsowo-kartonowa; - średnica: 3,5 mm; - długość: 35 mm; - materiał: stal; - opakowanie: 200 – 240 szt. | opak. | 1 |
| 11 | Taśma do łączenia płyty gipsowo- kartonowej | - włókno szklane; - kolor: biały; - szerokość: 45 mm; - długość: 70 m (± 20 m). | szt. | 1 |
| 12 | Kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicą | - kratka wentylacyjna nawiewna z przepustnicą; - materiał: aluminium lub PCV; - kolor: biały lub zbliżony; - wymiary: 455 x 255 mm (± 30 mm). | szt. | 2 |
| 13 | Kratka wentylacyjna | - kratka wentylacyjna z siatką; - materiał: aluminium lub PCV; - kolor: biały lub zbliżony; - wymiary: 455 x 255 mm (± 30 mm). | szt. | 2 |
| 14 | Anemostaty sufitowe wywiewne fi 150 mm | - materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo na biało; - średnica zaworu: 150 mm (± 2mm); - średnica zewnętrzna: 202 mm (± 2mm); - głębokość kołnierza: 50 mm (± 2mm). | szt. | 5 |
| 15 | Silikon | - kolor: kolor do uzgodnienia z Zamawiającym; - pojemność: 300 ml (± 50 ml). | szt. | 5 |

BLOK nr 6 – na dostawę materiałów instalacyjno-sanitarnych

| Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu | J. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bateria umywalkowa ścienna z mieszaczem | - regulator ceramiczny; - montaż: naścienny; - przyłącze mimośrodowe G1/2; - kolor: chrom. | szt. | 5 |
| 2 | Kratka ściekowa podłogowa | - wysokość: 15 cm (± 0,5 cm); - szerokość: 15 cm (± 0,5 cm); - średnica: 50 mm (± 2 mm). | szt. | 2 |
| 3 | Umywalka | - wymiar: 60 cm (± 2 cm); umywalka wisząca / naścienna; - kolor: biały. | szt. | 2 |
| 4 | WC kompakt poziom | - materiał: ceramika; - lejkowata miska; - poziomy odpływu miski WC; - spłuczka kompatybilna z misą WC; - boczne doprowadzenie; - kolor: biały; - w zestawie: - mocowania miski do podłoża; - wolno opadająca deska sedesowa; - wysokość: 77 cm (± 2 cm); - szerokość: 35,5 cm (± 2 cm); - głębokość: 65,5 cm (± 2 cm); - pojemność spłukiwania: 3/6 L (± 1 L). | szt. | 1 |
| 5 | Złącze elastyczne 1/2 x 3/8 GW | - długość: 30 cm; - oplot ze stali nierdzewnej; - podłączenie urządzeń sanitarnych. | szt. | 1 |
| 6 | Bojler elektryczny 100 L | - pojemność: 100 L (± 10 L); - moc grzałki min. 1500 W (± 200 W); - montaż pionowy. | szt. | 1 |
| 7 | Zawór termostatyczny prosty | - zawór termostatyczny; - prosty: z głowicą; - materiał wykonania: nikiel; - przyłącze 1/2ʺ. | szt. | 7 |
| 8 | Grzejnik I | - grzejnik stalowy; - typ: 22; - malowany proszkowo kolorem: białym; - wysokość: 60 cm (± 2 cm); - szerokość: 50 cm (± 2 cm); - głębokość: 10 cm (± 2 cm); - w komplecie zawiesie. | szt. | 5 |
| 9 | Grzejnik II | - grzejnik stalowy; - typ: 11; - malowany proszkowo kolorem: białym; - wysokość: 60 cm (± 2 cm); - szerokość: 40 cm (± 2 cm); - głębokość: 5,5 cm (± 2 cm); - w komplecie zawiesie. | szt. | 1 |
| 10 | Grzejnik II | - grzejnik stalowy; - typ: 33: - malowany proszkowo kolorem: białym; - wysokość: 60 cm (± 2 cm); - szerokość: 40 cm (± 2 cm); - głębokość: 16 cm (± 2 cm); - w komplecie zawiesie. | szt. | 1 |

BLOK nr 7 – na dostawę materiałów elektrycznych

| Lp | Nazwa | Opis przedmiotu | J. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Oprawa LED 150x5 | - oprawa oświetleniowa - montaż bezpośrednio na suficie lub ścianie, - z wbudowanym modułem liniowym Led - stopień ochrony IP: 65; - moc: 40 W – 60 W; - barwa światła: neutralna; - wysokość: 5 cm (± 2 cm); - szerokość: 15 cm (± 10 cm); - długość: 150 cm (± 5 cm); - zasilanie 220-240 V AC / 50/60 Hz; - źródło światła: LED; - źródło światła w komplecie. | szt. | 11 |
| 2 | Oprawa (kinkiet) LED nad lustro | - moc: 5W (± 2 W); - kolor: srebrny; - kinkiet wewnętrzny; - barwa światła: biała neutralna; - temperatura barwowa: 4000K; - strumień świetlny: min. 320lm; - wysokość: 3 cm (± 2 cm); - szerokość: 3 cm (± 2 cm); - długość: 30 cm (± 5 cm); - napięcie zasilania: 220-240V; - klasa szczelności IP22. | szt. | 1 |
| 3 | Włącznik podwójny podtynkowy | - montaż: P/T; - kolor: biały; - stopień ochrony: IP20; - napięcie znamionowe: 250V; - ramka. | szt. | 3 |
| 4 | Włącznik pojedynczy podtynkowy | - montaż: P/T; - kolor: biały; - stopień ochrony: IP20; - napięcie znamionowe: 250V; - ramka. | szt. | 6 |
| 5 | Włącznik pojedynczy nadtynkowy | - montaż: P/T; - kolor biały; - stopień ochrony:;IP20; - napięcie znamionowe: 250V; - ramka. | szt. | 1 |
| 6 | Gniazdo hermetyczne z uziemieniem, pojedyncze | - montaż: P/T; - klapka biała lub szara; - stopień ochrony: IP44; napięcie znamionowe: 250V; - prąd znamionowy 16A. | szt. | 6 |
| 7 | Gniazdo hermetyczne z uziemieniem, pojedyncze | - montaż: N/T; - klapka biała lub szara; - stopień ochrony: IP44; napięcie znamionowe: 250V; - prąd znamionowy 16A. | szt. | 1 |
| 8 | Gniazdo hermetyczne z uziemieniem, podwójne | - montaż: N/T; - klapka biała lub szara; - stopień ochrony: IP44; napięcie znamionowe: 250V; - prąd znamionowy 16A. | szt. | 1 |
| 9 | Wentylator łazienkowy sufitowy | - częstotliwość zasilania [Hz] 50; - montaż podtynkowy; - materiał obudowy tworzywo sztuczne; - kolor: biały; - przepływ powietrza [m3/h] 97; - szerokość znamionowa [mm] 100; - napięcie znamionowe [V] 230. | szt. | 2 |

BLOK nr 8 – dostawa skrzydeł drzwiowych:

| Lp | Nazwa | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Skrzydło drzwiowe płytowe 90 wewnątrz lokalowe | - rozmiar: „90”; - rodzaj: prawe; - pokrycie : płyta MDF; - konstrukcja drzwi: plaster miodu; - kolor: biały; - zamek na wkładkę w komplecie. | szt. | 1 |
| 2 | Skrzydło drzwiowe płytowe 90 wewnątrz lokalowe | - rozmiar: „90”; - rodzaj: lewe; - pokrycie : płyta MDF - konstrukcja drzwi: plaster miodu; - kolor: biały; - zamek na wkładkę w komplecie. | szt. | 1 |
| 3 | Skrzydło drzwiowe płytowe 80 wewnątrz lokalowe | - rozmiar: „80”; - rodzaj: lewe; - pokrycie : płyta MDF - konstrukcja drzwi: plaster miodu; - kolor: biały; - zamek na wkładkę w komplecie. | szt. | 2 |
| 4 | Skrzydło drzwiowe płytowe 70 łazienkowe | - rozmiar: „70”; - rodzaj: lewe; - pokrycie: płyta MDF - konstrukcja drzwi: plaster miodu; - kolor: biały; - zamek na wkładkę w komplecie. | szt. | 1 |
| 5 | Klamka | - klamka dedykowana do drzwi z poz. 1-4; - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. | szt. | 5 |
| 6 | Wkładka patentowa | - wkładka patentowa dedykowana do drzwi z poz. 1-4; - 5 kluczy w komplecie. | szt. | 5 |