Lubań, dnia 21.11.2025 r.

Egz. pojedynczy

Treść pytań i odpowiedzi

W związku z pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego  na jednorazową dostawę materiałów budowlanych do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, poniżej przedstawiam treść złożonych zapytań i odpowiedzi:

Pytanie:

„Dzień dobry , zwracam się z prośbą o zmianę parametrów :

Poz.nr 13 Żarówka ( kulista) Led E14 Małe kulki nie występują powyżej 10W , dlatego proponuję zmianę tego parametru na moc w zakresie 8W-10W. Strumień świetlny z zapytania również nie jest osiągalny w tych żarówkach . Proponuję 700 - 900 lm

Poz.nr 14 Żarówka ( świeczka) Led E14 Świeczki nie występują powyżej 10W , dlatego proponuję zmianę tego parametru na moc w zakresie 8W-10W. Strumień świetlny z zapytania również nie jest osiągalny w tych żarówkach . Proponuję 700 - 900 lm

Poz.nr 15 Żarówka led G-9 Proponuję zmianę parametru mocy 7-10W oraz strumień świetlny w zakresie 650 -800 lm”

Odpowiedź na pytanie:

Odpowiedź dotycząca poz. nr 13 - Żarówka (kulista) LED E14, w bloku nr 3 na dostawę materiałów elektrycznych:

W zapytaniu ofertowym określony jest kształt kulisty, bez wskazania na rozmiar (małe kulki).

Żarówki w kształcie kulistym występują w odmianach o mocach większych niż 10W np. 12W o strumieniu świetlnym 1090 lm.

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Odpowiedź dotycząca poz. nr 14 - Żarówka (świeczka) LED E14, w bloku nr 3 na dostawę materiałów elektrycznych:

Żarówki wskazane w zapytaniu o mocy 10W istnieją na rynku. Ich strumień świetlny osiąga 1100 lm.

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Odpowiedź dotycząca poz. nr 15 - Żarówka LED G-9, w bloku nr 3 na dostawę materiałów elektrycznych:

Ww. żarówki o parametrach wskazanych w zapytaniu są dostępne na rynku i brak jest uzasadnienia do zmiany tych parametrów.

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Wyk. w egz. poj.- strona internetowa

Wykonała M.K. tel. 75725 4173

Data 21.11.2025 r.