Lubań, dnia 21.11.2025 r.

Egz. pojedynczy

Treść pytań i odpowiedzi

W związku z pytaniem dotyczącym zapytania ofertowego na jednorazową dostawę materiałów budowlanych do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, poniżej przedstawiam treść złożonego zapytania i odpowiedzi:

Pytanie:

Blok nr 3

Poz14

Czy dopuszcza się złożenie oferty na ŻAR.LED ŚWIEC. E-14 8.5W 4000K 1000lm 200* C37 PREMIUM ?

Żarówka pobiera 8,5W natomiast strumień świetlny posiada na wymaganym poziomie minimum 1000lm

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) w bloku nr 3 w poz. nr 13 
- Żarówka (kulista) LED E14, poz. nr 14 - Żarówka (świeczka) LED E14, poz. nr 15 - Żarówka LED G-9 w zakresie mocy nominalnej i strumienia świetlnego.

Zmieniony opis przedmiotu zamówienia w załączeniu.

Odpowiedź na pytanie oraz zmiany stanowią integralną część zapytania ofertowego i należy je uwzględnić podczas przygotowywania oferty.

Wyk. w egz. poj.- strona internetowa

Wykonała M.K. tel. 75725 4173

Data 21.11.2025 r.