Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w ramach rozpoznania rynku pn. „Dostawa materiałów budowlanych dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2.

- Warunki realizacji zamówienia

- Dostawa świadczona będzie w ilościach wskazanych w części IV Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Oferowany towar musi być zgodny z wymaganiami każdej pozycji wykazu materiałów w części IV OPZ.

- Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, w pierwszym gatunku i wolne od wad.

- Na oferowane materiały dostawca zobowiązany jest przekazać wszystkie dokumenty, które otrzymał od producenta, w szczególności dokument gwarancyjny.

- Jeżeli opakowania i wszelkie na nich oznaczenia producenta opisują wszystkie wymagane opisem przedmiotu cechy wówczas jest to wystarczające i należy takie opakowanie traktować jako dokument potwierdzający zgodność oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia.

- W przypadku stwierdzenia wady produktu, Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie wymienić go na produkt wolny od wad.

- Dostawa materiałów budowlanych świadczona będzie na rzecz Zamawiającego:

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2 w Lubaniu.

- Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do dostarczenia zamówionych materiałów budowlanych do miejsc odbioru zamówienia wskazanych przez Zamawiającego w ilościach wskazanych w części IV  - Magazyn Kwaterunkowy w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2 w Lubaniu.

- Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane 
z: załadunkiem, dostarczeniem, rozładunkiem, wniesieniem materiałów budowlanych, organizacją i uporządkowaniem terenu po zakończeniu zamówienia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również ubezpieczenia transportu, zabezpieczeniem transportu i przedmiotu dostawy na czas jej realizacji.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację dostawy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo, skutki wypadków przy pracy lub szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim.

- Opakowania jednostkowe oraz zbiorcze materiałów budowlanych winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały budowlane będące przedmiotem dostawy:

- pochodzą z bieżącej produkcji,

- posiadają wymagane atesty, opinie techniczne i dopuszczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymogów określonych powyżej.

- Przy dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające zastosowanie 
i użytkowanie zamawianych materiałów budowlanych.

- Osoba ze strony Zamawiającego upoważniona do odbioru dostarczonych materiałów dokona sprawdzenia pod względem ilościowym, rodzajowym 
i jakościowym dostarczonych materiałów budowlanych i potwierdzi Wykonawcy zgodność lub niezgodność w Protokole odbioru.

- Podczas przekazywania materiałów zamawiający ma prawo odmówić ich przyjęcia w przypadkach, gdy są widoczne jego wady, dokumentacja jest niekompletna lub gdy dostarczony materiał nosi ślady użytkowania.

- Termin przydatności do użycia materiałów budowlanych np. farby, lakiery itp. 
w dniu ich dostarczenia Zamawiającemu nie może być krótszy niż:

- materiały objęte gwarancją producenta od 3 do 6 miesięcy: gwarancja producenta,

- materiały objęte gwarancją producenta od 6 do 12 miesięcy: gwarancja producenta minus 1 miesiąc,

- materiały objęte gwarancją producenta powyżej 12 miesięcy: gwarancja producenta minus 2 miesiące.

- Dostawa materiałów budowlanych odbywać się będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od  pracy) od godz. 8:00 do 15:00.

- Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego termin, godzinę i miejsce realizacji zamówienia na dwa dni robocze przed planowaną dostawą.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać materiały do Zamawiającego zgodnie ze złożonym Formularzem ofertowym oraz zapewnia, że materiały przechowywane były i transportowane zgodnie z warunkami określonymi 
w obowiązujących przepisach, normach oraz kartach charakterystyki.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania materiałów budowlanych bezpośrednio do rąk upoważnionego pracownika Zamawiającego. 
Nie dopuszcza się pozostawiania zamówionych materiałów bez opieki 
lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.

- Termin realizacji oraz wykonania zamówienia

Terminy realizacji przedmiotu umowy: do dnia 18.12.2025 r.

BLOK nr 1 – na dostawę materiałów budowlanych

| Lp | Nazwa | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Płaskownik 20 mm x 4 mm | - wysokość: 4 mm (± 0,1 mm); - szerokość: 20 mm (± 0,5 mm); - długość: 300 cm (± 0,5 cm); - materiał: Stal S235; | szt. | 2 |
| 2. | Płaskownik 20 mm x 12 mm | - wysokość: 12 mm (± 0,1 mm); - szerokość: 20 mm (± 0,5 mm); - długość: 300 cm (± 0,5 cm); - materiał: Stal S235; | szt. | 2 |
| 3. | Profil 50 mm x 30 mm x 3 mm | - wysokość: 30 mm (± 0,5 mm); - szerokość: 50 mm (± 0,5 mm); - ścianka: 3,00 mm (± 0,1 mm); - długość: 300 cm (± 0,5 cm); - materiał Stal: S235; | szt. | 2 |
| 4. | Kątownik 40 mm x 40 mm x 5 mm | - wysokość: 40 mm (± 0,5 mm); - szerokość: 40 mm (± 0,5 mm); - ścianka: 5,00 mm (± 0,1 mm); - długość: 300 cm (± 0,5 cm); - materiał Stal: S235; | szt. | 2 |
| 5. | Kątownik 50 mm x 50 mm x 5 mm | - wysokość: 50 mm (± 0,5 mm); - szerokość: 50 mm (± 0,5 mm); - ścianka: 5,00 mm (± 0,1 mm); - długość: 300 cm (± 0,5 cm); - materiał Stal: S235; | szt. | 2 |
| 6. | Kątownik 60 mm x 60 mm x 5 mm | - wysokość: 60 mm (± 0,5 mm); - szerokość: 60 mm (± 0,5 mm); - ścianka: 5,00 mm (± 0,1 mm); - długość: 300 cm (± 0,5 cm); - materiał Stal: S235; | szt. | 2 |
| 7. | Ceownik 80 mm | - wysokość: 45 mm (± 0,5 mm); - szerokość: 80 mm (± 0,5 mm); - ścianka: 6,00 mm (± 0,1 mm); - długość: 300 cm (± 0,5 cm); - materiał Stal: S235; | szt. | 2 |
| 8. | Wkret hartowany do drewna ocynkowany WH 6 x 80 | - średnica wkręta: 6,0 mm (± 0,1 mm); - średnica łba: 12,0 mm (± 0,1 mm); - długość całkowita wkręta: 80 mm; - materiał: Stal; - niepełny gwint; | kg | 5 |
| 9. | Wkret hartowany do drewna ocynkowany WH 4 x 60 | - średnica wkręta: 4,0 mm (± 0,1 mm); - średnica łba: 8,0 mm (± 0,1 mm); - długość całkowita wkręta: 60 mm (± 0,1 mm); - materiał: Stal; - pełny gwint; | kg | 5 |
| 10. | Wkret hartowany do drewna ocynkowany WH 3,5 x 16 | - średnica wkręta: 4,0 mm (± 0,1 mm); - średnica łba: 8,0 mm (± 0,1 mm); - długość całkowita wkręta: 60 mm (± 0,1 mm); - materiał: Stal; - pełny gwint; | kg | 5 |
| 11. | Pręt gwintowany M8x1000 | - średnica gwintu: M8; - długość całkowita: 1m; - kierunek gwintu: prawy; - skok gwintu: 1,25 mm; - zabezpieczenie przed korozją: ocynk galwaniczny; | szt. | 10 |
| 12. | Pręt gwintowany M10x1000 | - średnica gwintu: M10; - długość całkowita: 1 m; - kierunek gwintu: prawy; - skok gwintu: 1,5 mm; - zabezpieczenie przed korozją: ocynk galwaniczny; | szt. | 10 |
| 13. | Samozamykacz GEZE TS 2000 NV BC | - samozamykacz nawierzchniowy z mechanizmem zębatkowym z nastawną siłą zamykania; - do drzwi: wewnętrznych, zewnętrznych; - do drzwi pojedynczych o szerokości do 1100 mm; - uniwersalny, do drzwi prawych i lewych; - regulowana prędkość zamykania; - regulowana końcowa faza zamykania (dobicie); - posiada mechaniczne tłumienie otwierania drzwi od kąta ok. 80°; | szt. | 4 |
| 14. | Farba chlorokauczuk biała | - chlorokauczuk, emalia chlorokauczukowa do metalu i betonu; - pojemność: 0,9 l (± 0,1 l); - kolor: biały; | L | 13,5 |
| 15. | Farba emulsyjna biała (Eko Śnieżka) | - hipoalergiczna; - produkt ekologiczny; - opakowanie 10 l; - wykończenie powłoki: matowe; | l | 200 |
| 16. | Farba biała lateksowa do kuchni łazienek (Dekoral) | - opakowanie: 10 l; - kolor: biały; | l | 40 |
| 17. | Farba Magnat Ceramic | - opakowanie: 5 l; - kolor: bardzo jasno szary lub jasno popielaty – do uzgodnienia z Zamawiającym; | L | 60 |
| 18. | Grunt Magnat Ceramic | - pojemność: 5 l; | L | 60 |
| 19. | Grunt uniwersalny akrylowy | - Do gruntowania wewnątrz i na zewnątrz wszystkich porowatych i chłonnych podłoży betonowych, płyt cementowych i gazobetonu, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. - Pojemność: 5 l | opak. | 10 |
| 20. | Taśma malarska maskująca niebieska 38 (± 2mm) 50 m blue dolphin | - zastosowanie: do wewnątrz i na zewnątrz, odporna na światło i promienie słoneczne UV, szerokość: 38 (± 2mm); - długość: 50 mb; | szt. | 50 |
| 21. | Taśma malarska maskująca niebieska 48 (± 2mm) 30 m blue dolphin | - zastosowanie: do wewnątrz i na zewnątrz, odporna na światło i promienie słoneczne UV, szerokość: 38 (± 2mm); - długość: 30 mb, (± 5 m); | szt. | 50 |
| 22. | Sól tabletkowa | - do zmiękczaczy wody; | kg | 400 |
| 23. | Klej montażowy Mamut | - kolor: biały; - pojemność: 300 ml (± 50 ml); | szt. | 5 |
| 24. | Klej wikol D-3 | - pojemność tubki: 200 ml (g) wysoka wydajność, krótki czas wiązania, tworzy trwała elastyczną i bezbarwna spoinę, wodoodporność klasy D3; | szt. | 10 |
| 25. | Akryl uniwersalny (TYTAN/ SOUDAL) | - kolor: biały; - pojemność: 300 ml (± 50 ml); | szt. | 10 |
| 26. | Silikon sanitarny Silikon Mapesil AC | - kolor: bezbarwny; - pojemność: 300 ml (± 50 ml); | szt. | 10 |
| 27. | Silikon sanitarny Silikon Mapesil AC | - kolor: biały; - pojemność: 300 ml (± 50 ml); | szt. | 10 |
| 28. | Silikon sanitarny Silikon Mapesil AC | - kolor: ciemno szary; - pojemność: 300 ml (± 50 ml); | szt. | 10 |
| 29. | Pianka montażowa pistoletowa niskoprężna | - pojemność: 750 ml - rodzaj: piany montażowe niskoprężne lato/zima | szt. | 10 |
| 30. | Pianka montażowa z wężykiem niskoprężna | - pojemność: 750 ml - rodzaj: piany montażowe niskoprężne lato/zima | szt. | 10 |
| 31. | Masa do łatania dziur na zimno | - materiał : asfalt; - produkt gotowy do użycia; - opakowanie 25 kg (± 5 kg); | kg | 1 000 |
| 32. | Klamka do okien PCV | - kolor: biały; | szt. | 20 |
| 33. | Klamka zwykła | - klamka zwykła biała patent 72 z długim szyldem; | szt. | 20 |
| 34. | Wkładka patentowa | - 35x40mm; - 5 kluczy w komplecie; | szt. | 15 |
| 35. | Zamek wpuszczany (Abloy 2014) klucz / WC | - zamek wpuszczany przeznaczony do drzwi wewnętrznych; - stronność: uniwersalny lewy/prawy; - 72/45 mm; | szt. | 5 |
| 36. | Zamek wierzchni drzwiowy typu ŁUCZNIK | - zasuwkowy 50-60mm od czoła zamocowanego zaczepu; - jednobębenkowy; - przeznaczony do drzwi o grubości 32-64 mm; - otwór pod wkładkę; - 3 klucze; - wkładka mosiężna; - uniwersalny prawy/lewy; | szt. | 10 |
| 37. | Zamek na wkładkę patentową 72 x 50 LOB | - 72 x 50 mm LOB; - na wkładkę bębenkową; - długość blachy czołowej 220 -240 mm; | szt. | 15 |
| 38. | Zamek na wkładkę patentową 72 x 55 LOB | - 72 x 55 mm LOB; - na wkładkę bębenkową; - długość blachy czołowej 220 – 240 mm; | szt. | 15 |
| 39. | Zamek na wkładkę patentową 90 x 50 LOB | - 90 x 50 mm LOB; - na wkładkę bębenkową; - długość blachy czołowej 220 – 240 mm; | szt. | 5 |
| 40. | Zamek na wkładkę patentową 90 x 55 LOB | - 90 x 55 mm LOB; - na wkładkę bębenkową; - długość blachy czołowej 220 -240 mm; | szt. | 5 |

BLOK nr 2 – na dostawę materiałów instalacyjno-sanitarnych

| Lp | Nazwa | Opis przedmiotu | J. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wąż prysznicowy | - średnica połączenia: 23xG1/2"; - materiał: PCV; - kolor: srebrny / szary; - długość: 150 cm; | szt. | 30 |
| 2. | Wąż prysznicowy w oplocie | - Średnica połączenia: 23xG1/2"; - Materiał: PCV i stal nierdzewna; - Kolor: srebrny / szary; - Długość: 150 cm; | szt. | 30 |
| 3. | Słuchawka prysznicowa | - materiał: tworzywo sztuczne PVC; - wykończenie: chrom; - jedno strumieniowa; - gwint: Standardowy 1/2", pasuje do każdego węża prysznicowego | szt. | 30 |
| 4. | Deska sedesowa | - deska sedesowa uniwersalna z duroplastu; - pasująca do większości modeli z owalnym kształtem muszli; - wykonana w całości z duroplastu; - deska wolnoopadająca; - w komplecie: zestaw montażowy | szt. | 20 |
| 5. | Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem | - regulator ceramiczny - montaż: naścienny - przyłącze mimośrodowe G1/2 - kolor: chrom | szt. | 10 |
| 6. | Syfon umywalkowy butelkowy fi 32 z sitkiem metalowym | - kolor: biały - materiał: tworzywo - typ: z sitkiem metalowym | szt. | 15 |
| 7. | Złącze elastyczne 1/2 x 1/2 GW | - długość: 200 cm - oplot ze stali nierdzewnej - podłączenie urządzeń sanitarnych | szt. | 6 |
| 8. | Kolano stal 15 2k 90° zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 9. | Kolano stal 15 1k 90° zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 10. | Kolano stal 15 2k 45° zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 11. | Kolano stal 15 1k 45° zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 12. | Trójnik stal 15x15x15 zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 13. | Mufa 15 stal zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 14. | Złączka stal 15x1/2 GW zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 15. | Złączka stal 15x3/4 GW zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 16. | Złączka stal 15x1/2 GZ zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 17. | Złączka stal 15x3/4 GZ zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 18. | Kolano stal 18 2k 90° zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 19. | Kolano stal 18 1k 90° zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 20. | Kolano stal 18 2k 45° zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 21. | Kolano stal 18 1k 45° zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 22. | Trójnik stal 18x18x18 zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 23. | Trójnik stal 18x15x18 zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 24. | Mufa 18 stal zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 25. | Złączka stal 18x1/2 GW zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 26. | Złączka stal 18x3/4 GW zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 27. | Złączka stal 18x1/2 GZ zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 28. | Złączka stal 18x3/4 GZ zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 29. | Redukcja Nyplowa stal 18x15 zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 30. | Kolano stal 22 2k 90° zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 31. | Kolano stal 22 1k 90° zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 32. | Kolano stal 22 2k 45° zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 33. | Kolano stal 22 1k 45° zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 34. | Trójnik stal 22x22x22 zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 35. | Trójnik stal 22x18x22 zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 36. | Trójnik stal 22x15x22 zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 37. | Mufa 22 stal zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 38. | Złączka stal 22x1/2 GW zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 39. | Złączka stal 22x3/4 GW zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 40. | Złączka stal 22x1 GW zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 41. | Złączka stal 22x1/2 GZ zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 42. | Złączka stal 22x3/4 GZ zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 43. | Złączka stal 22x1 GZ zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 44. | Redukcja Nyplowa stal 22x15 zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 45. | Redukcja Nyplowa stal 22x18 zacisk | - stal węglowa | szt. | 6 |
| 46. | Kolano CU 15 2k 90° zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 47. | Kolano CU 15 1k 90° zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 48. | Kolano CU 15 2k 45° zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 49. | Kolano CU 15 1k 45° zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 50. | Trójnik CU 15x15x15 zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 51. | Mufa 15 CU zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 52 | Złączka CU 15x1/2 GW zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 53. | Złączka CU 15x3/4 GW zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 54. | Złączka CU 15x1/2 GZ zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 55. | Złączka CU 15x3/4 GZ zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 56. | Kolano CU 18 2k 90° zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 57. | Kolano CU 18 1k 90° zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 58. | Kolano CU 18 2k 45° zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 59. | Kolano CU 18 1k 45° zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 60. | Trójnik CU 18x18x18 zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 61. | Trójnik CU 18x15x18 zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 62. | Mufa 18 CU zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 63. | Złączka CU 18x1/2 GW zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 64. | Złączka CU 18x3/4 GW zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 65. | Złączka CU 18x1/2 GZ zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 66. | Złączka CU 18x3/4 GZ zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 67. | Redukcja Nyplowa CU 18x15 zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 68. | Kolano CU 22 2k 90° zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 69. | Kolano CU 22 1k 90° zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 70. | Kolano CU 22 2k 45° zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 71. | Kolano CU 22 1k 45° zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 72. | Trójnik CU 22x22x22 zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 73. | Trójnik CU 22x18x22 zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 74. | Trójnik CU 22x15x22 zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 75. | Mufa 22 CU zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 76. | Złączka CU 22x1/2 GW zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 77. | Złączka CU 22x3/4 GW zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 78. | Złączka CU 22x1 GW zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 79. | Złączka CU 22x1/2 GZ zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 80. | Złączka CU 22x3/4 GZ zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 81. | Złączka CU 22x1 GZ zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 82. | Redukcja Nyplowa CU 22x15 zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 83. | Redukcja Nyplowa CU 22x18 zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 84. | Kolano CU 28 2k 90° zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 85. | Kolano CU 28 1k 90° zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 86. | Kolano CU 28 2k 45° zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 87. | Kolano CU 28 1k 45° zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 88. | Trójnik CU 28x28x28 zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 89. | Trójnik CU 28x22x28 zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 90. | Trójnik CU 28x18x28 zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 91. | Trójnik CU 28x15x28 zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 92. | Mufa 28 CU zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 93. | Złączka CU 28x1/2 GW zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 94. | Złączka CU 28x3/4 GW zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 95. | Złączka CU 28x1 GW zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 96. | Złączka CU 28x1/2 GZ zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 97. | Złączka CU 28x3/4 GZ zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 98. | Złączka CU 28x1 GZ zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 99. | Redukcja Nyplowa CU 28x15 zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 100. | Redukcja Nyplowa CU 28x18 zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 101. | Redukcja Nyplowa CU 28x22 zacisk | - miedź | szt. | 6 |
| 102. | Uchwyt do rur ½” | - uchwyt do rur z kołkiem; - uszczelka; - materiał: metal; | szt. | 50 |
| 103. | Uchwyt do rur 3/4” | - uchwyt do rur z kołkiem; - uszczelka; - materiał: metal; | szt. | 50 |

BLOK nr 3 – na dostawę materiałów elektrycznych

| Lp | Nazwa | Opis przedmiotu | J. m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Osłona ścienna pod wyłącznik | - osłona ścienna natynkowa transparentna; - materiał: Tworzywo sztuczne - rozmiar: 130x130 mm (± 10 mm); | szt. | 50 |
| 2 | Wtyczka sieciowa kątowa z uziemieniem | - napięcie: 230 V; - uziemienie; - stopień szczelności: IP20; - materiał: plastik; | szt. | 20 |
| 3 | Wyłącznik różnicowonadprądowy LEGRAND | - znamionowy prąd różnicowy: 30 mA; - zabezpieczeniem prądowym B 16 - prąd znamionowy: 16 A; - 1 – fazowy; - 2 biegunowy; - stopień szczelności: IP 20; | szt. | 25 |
| 4 | Listwa korytko do przewodów elektrycznych | - korytko PCV; - kolor: biały; - rozmiar: 20 x 20 mm (± 2 mm); - długość: 2 m; | mb | 20 |
| 5. | Złącze zaciskowe WAGO | - 3x0,14 – 4 mm2 . | szt. | 200 |
| 6. | Zapłonnik (starter) S2 | - obciążenie: 4 – 22 W; - czas reakcji: około 3 s; - napięcie: 230V; | szt. | 50 |
| 7. | Zapłonnik (starter) S10 | - obciążenie: 4 – 64 W - czas reakcji: około 3 s; - napięcie: 230V; | szt. | 50 |
| 8. | Opraw Led 60x60 cm natynkowa | - oprawa oświetleniowa - montaż bezpośrednio na suficie, - z wbudowanym modułem liniowym Led, - stopień ochrony IP: 20/44; - kąt świecenia: 140º (± 20º); - napięcie: 220-240 V; - moc: 50-60 W; - zasilanie 220-240 V AC / 50/60 Hz; - strumień świetlny: ≥ 5500 lm; - barwa światła: neutralna; - kolor: biały; - materiał obudowy blacha stalowa malowana proszkowo; - wysokość: 37 ± 10 (mm); - szerokość: 595 ± 5 (mm); - długość: 595 ± 5 (mm); - źródło światła: LED; - źródło światła w komplecie. | szt. | 30 |
| 9. | Świetlówka LED | - moc nominalna: 16 - 20W; - długość 120cm; - trzonek G13; - napięcie znamionowe: 220-240V; - strumień świetlny: 1400 - 2000lm; - barwa światła: 4000K neutralna. | szt. | 50 |
| 10. | Świetlówka | - moc nominalna: 36W; - długość 120cm; - trzonek G13; - napięcie znamionowe: 220-240V. | szt. | 50 |
| 11. | Żarówka Led MR16 12V | - kolor: biały neutralny; - rodzaj trzonka: MR16; - napięcie znamionowe: 12 V; - pobór mocy: 6 - 8 W; - długość: 55 mm (± 5 mm); - średnica: 50 mm (± 5 mm); - jasność: 490 lm (± 50 lm); - temperatura barwowa: 4000 K; | szt. | 20 |
| 12. | Żarówka LED E27 | - moc nominalna: 10 - 15W; - mocowanie: E27; - napięcie znamionowe: 220-240V; - strumień świetlny: 1000 - 2000lm; - barwa światła: 4000K neutralna; - kształt: kulisty. | szt. | 100 |
| 13. | Żarówka (kulista) LED E14 | - moc nominalna: 8 - 15W; - mocowanie: E14; - napięcie znamionowe: 220-240V; - strumień świetlny: 700 - 2000lm; - barwa światła: 4000K neutralna; - kształt: kulisty. | szt. | 20 |
| 14. | Żarówka (świeczka) LED E14 | - moc nominalna: 8 - 15W; - mocowanie: E14; - napięcie znamionowe: 220-240V; - strumień świetlny: 700 - 2000lm; - barwa światła: 4000K neutralna; - kształt: świeczka. | szt. | 20 |
| 15. | Żarówka LED G9 | - moc nominalna: 7 - 10 W; - mocowanie: G9; - napięcie znamionowe: 220-240V; - strumień świetlny: min. 650lm; - barwa światła: 4000K neutralna; | szt. | 20 |

BLOK nr 4 – dostawa materiałów pomocniczych:

| Lp | Nazwa | Opis przedmiotu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rękawice robocze 9 (URGENT 1008) | - rękawica robocza wykonana z poliestru powlekana od wewnętrznej części powłoką latexu, zakończona ściągaczem; - zastosowanie: wszelkiego rodzaju prace budowlane, maszynowe, ogrodnicze; - normy: EN420; - rozmiar: 9. | para | 150 |
| 2. | Rękawice robocze 10 (URGENT 1008) | - rękawica robocza wykonana z poliestru powlekana od wewnętrznej części powłoką latexu, zakończona ściągaczem; - zastosowanie: wszelkiego rodzaju prace budowlane, maszynowe, ogrodnicze; - normy: EN420; - rozmiar: 10. | para | 150 |
| 3. | Rękawice robocze 11 (URGENT 1008) | - rękawica robocza wykonana z poliestru powlekana od wewnętrznej części powłoką latexu, zakończona ściągaczem; - zastosowanie: wszelkiego rodzaju prace budowlane, maszynowe, ogrodnicze; - normy: EN420; - rozmiar: 11. | para | 150 |
| 4. | Okulary ochronne | - ochrona oczu przed uszkodzeniem odpryskami ciał stałych; - typ: okulary bezbarwne; - materiał wykonania: poliwęglan. | szt. | 10 |
| 5. | Półmaska przeciwpyłowa z zaworkiem | - typ FFP3: ochrona przed nietoksycznymi, średnio lub wysoko toksycznymi aerozolami w stanie płynnym lub stałym (np. mgły olejowe) w stężeniach 50xOEL lub 20xAPF (NDS); - ochrona przed pyłami i dymem metalicznym, cząstkami, mgłami różnych środków; - spełnia wymogi testu pyłem dolomitowym; - wentyl wydechowy na wysokości ust; - elastyczna gumka; - posiada piankowe uszczelnienie na całym obrzeżu półmaski; - profilowany kształt stożkowy maski umożliwia dopasowanie; - stosowana przy obróbce metali drewna, malowaniu (także farbami zawierającymi chromian ołowiu), szlifowaniu; - norma EN149. | szt. | 50 |
| 6. | Worek do odkurzacza BOSCH - GAS 20 L SFC | - worki wykonane z włókniny do odkurzaczy przemysłowych 3-warstwowe; - pojemność zbiornika odkurzacza: 20 L; | szt. | 20 |
| 7. | Tarcza tnąca prosta 115mm BOSCH | - zastosowanie: do cięcia metalu; - wymiar: 115x1x22,23. | szt. | 100 |
| 8. | Tarcza tnąca prosta 125mm BOSCH | - zastosowanie: do cięcia metalu; - wymiar: 125x1x22,23. | szt. | 100 |
| 9. | Tarcza listkowa do metalu P80 BOSCH | - średnica: 125 mm; - średnica otworu: 22,23 mm; - ziarnistość: 80 mm; | szt. | 50 |
| 10. | Szczotka do szlifierki kątowej | - średnica szczotki: 125 mm; - średnica drutu: 0,3 mm (± 0,1 mm); - długość drutu: 32 mm (± 5 mm); - mocowanie: gwint M14; - materiał wykonania: drut stalowy falisty - zastosowanie: czyszczenie, polerowanie, usuwanie rdzy i farby; | szt. | 10 |
| 11. | Wiertło do metalu kobaltowe 2 mm BOSCH | - średnica robocza wiertła: fi 2,0 mm; - długość całkowita: 49,0 mm (± 2 mm); - długość części roboczej: 24,0 mm (± 2 mm); | szt. | 8 |
| 12. | Wiertło do metalu kobaltowe 3 mm BOSCH | - średnica robocza wiertła: fi 3,0 mm; - długość całkowita: 61,0 mm (± 2 mm); - długość części roboczej: 33,0 mm (± 2 mm); | szt. | 8 |
| 13. | Wiertło do metalu kobaltowe 4 mm BOSCH | - średnica robocza wiertła: fi 4,0 mm; - długość całkowita: 75,0 mm (± 2 mm); - długość części roboczej: 43,0 mm (± 2 mm); | szt. | 8 |
| 14. | Wiertło do metalu kobaltowe 5 mm BOSCH | - średnica robocza wiertła: fi 5,0 mm; - długość całkowita: 86,0 mm (± 2 mm); - długość części roboczej 52,0 mm (± 2 mm); | szt. | 8 |
| 15. | Wiertło do metalu kobaltowe 6 mm BOSCH | - średnica robocza wiertła fi 6,0 mm; - długość całkowita 93,0 mm (± 2 mm); - długość części roboczej 57,0 mm (± 2 mm); | szt. | 8 |
| 16. | Wiertło do betonu SDS 3,5 mm BOSCH | - średnica robocza wiertła: fi 3,50 mm; - długość całkowita: 165 mm (± 2 mm); - długość części roboczej: 100 mm (± 2 mm); | szt. | 8 |
| 17. | Wiertło do betonu SDS 4 mm BOSCH | - średnica robocza wiertła: fi 4,00 mm; - długość całkowita: 165 mm (± 2 mm); - długość części roboczej: 100 mm (± 2 mm); | szt. | 8 |
| 18. | Wiertło do betonu SDS 5 mm BOSCH | - średnica robocza wiertła: fi 5,00 mm; - długość całkowita: 165 mm (± 2 mm); - długość części roboczej: 100 mm (± 2 mm); | szt. | 8 |
| 19. | Wiertło do betonu SDS 6 mm BOSCH | - średnica robocza wiertła: fi 6,00 mm; - długość całkowita: 165 mm (± 2 mm); - długość części roboczej: 100 mm (± 2 mm); | szt. | 8 |
| 20. | Wiertło do betonu SDS 8 mm BOSCH | - średnica robocza wiertła: fi 8,00 mm; - długość całkowita: 165 mm (± 2 mm); - długość części roboczej: 100 mm (± 2 mm); | szt. | 8 |
| 21. | Wiertło do betonu 8 mm BOSCH | - średnica robocza wiertła: fi 8,00 mm; - długość całkowita: 165 mm (± 2 mm); - długość części roboczej: 100 mm (± 2 mm); | szt. | 8 |
| 22. | Wiertło do betonu 10 mm BOSCH | - średnica robocza wiertła: fi 10,00 mm; - długość całkowita: 150 mm (± 2 mm); - długość części roboczej: 100 mm (± 2 mm); | szt. | 8 |
| 23. | Wiertło do betonu 12 mm BOSCH | - średnica robocza wiertła: fi 12,00 mm; - długość całkowita: 200 mm (± 2 mm); - długość części roboczej: 150 mm (± 2 mm); | szt. | 8 |
| 24. | Kostka szlifierska gr.100 gąbka | - dwustronna kostka ścierna do szlifowania gipsu i gładzi na ścianie oraz drewna i metalu; - gradacja 100; | szt. | 50 |
| 25. | Kostka szlifierska gr.60 gąbka | - dwustronna kostka ścierna do szlifowania gipsu i gładzi na ścianie oraz drewna i metalu; - gradacja 60; | szt. | 50 |
| 26. | Rozcieńczalnik Uniwersalny DRAGON | - barwa: przezroczysta; - konsystencja: płynna; - pojemność: 0,5 l; - opakowanie: butelka; - zastosowanie: do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych; | szt. | 10 |
| 27. | Preparat wielofunkcyjnyWD-40 z aplikatorem | - pojemność: 450 ml; | szt. | 10 |
| 28. | Preparat do konserwacji wkładek, zamków GERDA | - czyści i smaruje; - usuwa wodę; - zmniejsza zużycie; - konserwuje mechanizmy; - zabezpiecza przed korozją; - pojemność 100 ml; | szt. | 5 |
| 29. | Taśma naprawcza srebrna Duck Tape | - taśma naprawcza; - typ zbrojenia: siatka; wzmacniająca; - kolor: szary; - długość: min. 50 m (± 2 mm);; - szerokość: 5 cm. | szt. | 10 |
| 30. | Taśma ostrzegawcza czarna/żółta | - szerokość: 50 mm (± 2 mm);; - długość: 33 m; - kolor: czarno – żółty; - materiał: PCW - taśma klejąca; | szt. | 10 |
| 31. | Ołówek stolarski | - materiał: drewno; - długość: 24 cm (± 2 cm); | szt. | 20 |
| 32. | Miara drewniana składana 2 m | - materiał: drewno; - długość: 2 m; - odczyt z obu stron; | szt. | 10 |
| 33. | Czyścik do pistoletu | - uniwersalny czyścik do pistoletu; - pojemność: 500 ml (± 100 ml); | szt. | 10 |
| 34. | Ostrze łamane STANLEY | materiał ostrza: stal hartowana; ilość noży w opakowaniu: 5 szt. | opak. | 20 |