Lubań, dnia 26.11.2025 r.

Egz. pojedynczy

Treść pytań i odpowiedzi 3

W związku z pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego  na jednorazową dostawę materiałów budowlanych do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, poniżej przedstawiam treść złożonych zapytań i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Blok 3. w związku z końcem roku i brakiem asortymentu proszę o możliwość zaoferowania do poz, 8 w zad. blok 3 oprawa led 60*60 natynkowa oprawy o parametrach: Gwarancja 2 LATA, Klasa energetyczna D, Moc 50W, Temperatura barwowa 4000K, Strumień świetlny oprawy 5000lm, Strumień świetlny źródła LED, 6500lm, Kolor ramki Biały, Kąt świecenia 120°, Trwałość 20 000h, CRI ≥80,PF >0.9, Wymiary (mm) 595 x 595 x 30

Karta katalogowa w załączeniu.

Pytanie nr 2:

Proszę o dopuszczenie w zadaniu blok 7 w poz. 1 oprawa led 150*5  oprawy o wymiarach 1500*67*48

Odpowiedź na pytania nr 1 i nr 2:

Zamawiający informuje, że  poz. nr 1  w bloku nr 7 oprawa led 150*5  oraz poz. nr 8 w bloku nr 3 oprawa led 60*60 – zgodnie z OPZ.

Wyk. w egz. poj.- strona internetowa

Wykonał M.K. tel. 75725 4173

Data 26.11.2025 r.